CANTARE PLATFORMA

| TIP | DESCRIERE SI CARACTERISTICI TEHNICE |  | GARANTIE | PRET EURO CU TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEP 3/6,6/15,15/30,- 350 X 350 mm | e = 1/2 g;2/5 g ;5/10 g; Bloc indicator C/N, |  | 12 luni |  |  |
| EEP 6/30 - 300 X 450 mm | e = 2/10 g,Bloc indicator C/N, |  | 12 luni |  |  |
| EEP 30/60 - 350 X 450 mm | e = 10/20 g,Bloc indicator C/N, |  | 12 luni |  |  |
| EEP 60/100 - 400 X 500 mm | e = 20/50 g,Bloc indicator C/N, |  | 12 luni |  |  |
| EEP 60/100 - 500 X 600 mm | e = 20/50 g,Bloc indicator C/N, |  | 12 luni |  |  |
| EEP 60/150 - 400 X 500 mm | e = 20/50 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 60/150 - 500 X 600 mm | e = 20/50 g,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 150/300 - 500 X 600 mm | e = 20/50 g,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 150/300 - 600 X 700 mm | e = 20/50 g,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 300/600 - 700 X 900 mm | e = 100/200 g,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 300/600 - 800 X 800 mm | e = 100/200 g,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 300/600 - 800 X 1000 mm | e = 100/200 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 300/600 - 1000 X 1000 mm | e = 100/200 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 600/1000 - 1000 X 1200 mm | e = 200/500 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 600/1000 - 1000 X 2000 mm | e = 200/500 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 600/1500 - 1000 X 1200 mm | e = 200/500 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 600/1500 - 1500 X 1500 mm | e = 200/500 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 600/1500 - 1500 X 2000 mm | e = 200/500 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 600/1500 - 1200 X 1500 mm | e = 200/500 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 1500/3000 - 1000 X 1500 mm | e = 500/1000 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 1500/3000 - 1500X 2000 mm | e = 500/1000 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 3000/5000 - 1500X 1500 mm | e = 1000/2000 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 3000/5000 - 1500X 2000 mm | e = 1000/2000 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 3000/5000 - 1500X 3000 mm | e = 1000/2000 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| EEP 3000/5000 - 2000X 3000 mm | e = 1000/2000 g ,Bloc indicator N |  | 12 luni |  |  |
| CANTARE PLATFORMA PENTRU ANIMALE VII |  |  |  |  |  |
| EP/EEP 600/1500 - 1500 X 2000 mm | e = 200/500 g ,bloc indicator N ,h= 1200 mm; |  | 12 luni |  |  |
|  | 4 pereti metalalici , 2 usi ,2 planuri inclinate; |  |  |  |  |
| EP/EEP 1500/3000 - 1500 X 2000 mm | e = 500/1000 g ,bloc indicator N ,h= 1200 mm; |  | 12 luni |  |  |
|  | 4 pereti metalalici , 2 usi ,2 planuri inclinate; |  |  |  |  |
| EP/EEP 1500/3000 - 2000 X 2500 mm | e = 500/1000 g ,bloc indicator N ,h= 1200 mm; |  | 12 luni |  |  |
|  | 4 pereti metalalici , 2 usi ,2 planuri inclinate |  |  |  |  |
| EP/EEP 1500/3000 - 2000 X 4000 mm | e = 500/1000 g ,bloc indicator N ,h= 1200 mm; |  | 12 luni |  |  |
|  | 4 pereti metalalici , 2 usi ,2 planuri inclinate; |  |  |  |  |
| PERIFERICE CANTARE COMERCIALE |  |  |  |  |  |
| TCG 100 | Terminal pentru bonuri de cantar, pt.cantarele EP/EEP XX N, permite emiterea bonurilor de cantar pe hartie termica (24 caractere / rand, 100 PLU,denumirea, pret, valoare,banda lectronica de control cu capacitatea de 250 cantariri) |  | 12 luni |  |  |
| Display client LED ,1" |  |  | 12 luni |  |  |
| Display client LCD |  |  | 12 luni |  |  |